| Pufferspeicher - in Weichschaumisolierung |
| --- |
| Typ |  | 500 L | 800 L | 1000 L | 1500 l |  |  |
| Breite | mm | - | - | - | - |  |  |
| Hoehe | mm | 1750 | 1955 | 2068 | 2097 |  |  |
| Tiefe | mm | - | - | - | - |  |  |
| Durchmesser | mm | 810 | 950 | 950 | 1200 |  |  |
| Dauerleistung 80/45/10 °C | l/h | entfaellt | entfaellt | entfaellt | entfaellt |  |  |
|  | kW | entfaellt | entfaellt | entfaellt | entfaellt |  |  |
| Leistungskennzahl 80/60/45/10 °C | Nl | entfaellt | entfaellt | entfaellt | entfaellt |  |  |
| Heizflaeche | m² | - | - | - | - |  |  |
| Anfangsleistung 60/10/45 °C | l/10 min | entfaellt | entfaellt | entfaellt | entfaellt |  |  |
| Verlustleistung | kWh/24h | - | - | - | - |  |  |
| Gewicht | kg | 123 | 148 | 170 | - |  |  |
| Anschluesse |
| Puffer 8 x |  | 1 ½“Ig | 1 ½“Ig | 1 ½“Ig | - |  |  |
| Puffer 2 x |  | 1“Ig | 1“Ig | 1“Ig | - |  |  |
| Zirkulation |  | - | - | - | - |  |  |
| Anschlüsse für Fühler oder Thermometer |  | ½“Ig | ½“Ig | ½“Ig | - |  |  |
| Muffe für E-Heizung |  | 1 ½“lg | 1 ½“Ig | 1 ½“lg | - |  |  |